2017年度全国饮水型地方性砷中毒监测报告（摘要）

按照《饮水型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6）号）（以下简称《监测方案》）要求，2017年3月至2017年9月，全国11个省份（自治区）及新疆生产建设兵团（以下简称兵团）组织开展了饮水型地方性砷中毒监测工作。

- 一、监测范围与内容

- 本监测为定点监测，范围包括山西、内蒙古、吉林、江苏、安徽、湖北、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆11个省份和新疆生产建设兵团的饮水型砷中毒病区和潜在病区村。调查监测点改水工程运转情况、饮水砷含量、高砷暴露人群中毒病情和尿砷水平。

- 二、监测结果

- （一）监测村饮水砷含量监测结果

本年度11个省（区）及兵团在48个县共计监测101个村，其中已改水村97个，占监测村数的96.04%；未改水村4个，占监测村数的3.96%。

在97个改水村，共监测了70个降砷改水工程。其中，小型改水工程54个，占监测工程的77.14%；大型改水工程16个，占监测工程的22.86%。正常运转工程66个，占监测工程的94.29%；间歇运转工程3个，占监测工程的4.29%；报废工程1个，占监测工程的1.43%。在69个正常或间歇运转的改水工程中，水砷含量合格工程60个，占86.96%，覆盖人口129.01万人；水砷含量超标工程9个，占13.04%，覆盖人口11.79万人。水砷超标的改水工程分布在山西、新疆、内蒙古和青海。其中，山西在监测的11个改水工程中，有2个大型改水工程水砷含量超标（分别为0.030mg/L和0.027mg/L），覆盖人口27400人；新疆在监测的3个改水工程中，有2个大型改水工程水砷含量超标（分别为0.050mg/L和0.030mg/L），覆盖人口75070人；内蒙古在监测的18个改水工程中，有3个改水工程超标（大型工程0.020mg/L，小型工程最高为0.293mg/L），覆盖人口14895人；青海在监测的3个小型改水工程中，有2个改水工程超标（分别为0.165mg/L和0.081mg/L），覆盖人口568人。

4个未改水村分布于甘肃和吉林，共监测了39户饮用水砷含量。其中，水砷含量达标（≤0.05mg/L）20户，合格率为51.28%，覆盖人口82人；水砷含量超标19户，超标率为48.72%，覆盖人口284人。其中，有7户水砷含量>0.05mg/L且≤0.1mg/L，占超标户数的17.95%；11户水砷含量>0.1mg/L且≤0.5mg/L，占超标户数的28.21%；1户水砷含量>0.5mg/L，占超标户数的2.56%。吉林监测的8户水砷含量全部合格。

（二）砷中毒病情和尿砷水平监测结果

本年度11个省（区）及兵团在91个饮水型砷中毒病区村和潜在病区村进行了砷中毒病情调查，共检查了高砷暴露人口26163人，其中砷中毒患者1047人，检出率为4.00%。

本年度在68个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村，共检查了15944人的砷中毒病情，其中砷中毒患者621人，检出率为3.89%。其中，轻度病例503例，检出率为3.15%；中度病例87例，检出率为0.55%；重度病例31例，检出率为0.19%。尚有383例可疑病例，占检查人数的2.40%。皮肤癌病例3例，均出现于内蒙古自治区。无新发病例。

在23个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的自然村中，共检查常住人口10219人，检出砷中毒患者426人，检出率为4.17%。其中，轻度病例332例，检出率为3.25%；中度病例71例，检出率为0.69%；重度病例22例，检出率为0.22%。尚有可疑病例672例，占检查人数的6.58%。鲍文氏病1例，出现于云南省。无新发病例。

本年度在67个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检测了2027份尿样，尿砷范围为未检出～0.9700mg/L，中位数为0.0090mg/L。新疆尿砷中位数最大，为0.0970mg/L，结果见表5。在23个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村中，共检测了759份尿样，尿砷范围为未检出～1.8830mg/L，中位数为0.0430mg/L。甘肃省尿砷中位数最大，为0.4578mg/L。

三、主要结论

（一）在97个改水村中，共监测70个降砷改水工程，正常运转工程66个，占监测工程的94.29%；水砷含量合格工程60个，占监测工程的86.96%。在4个未改水村中，检测39户饮用水水砷含量，水砷超标19户，超标率为48.72%。

（二）在改水工程正常运转且水砷含量合格的监测村，共检查了15944人的砷中毒病情，砷中毒患者检出率为3.89%；共检测了2027份尿样，尿砷中位数为0.0090mg/L。

（三）在未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村，共监测了10219人，砷中毒患者检出率为4.17%；共检测了759份尿样，尿砷中位数为0.0430mg/L。

四、存在的问题及建议

本年度监测仍有4个未改水村，分布于甘肃和吉林。甘肃、青海和内蒙古监测点病人检出率较高，病例仍较多。宁夏监测点、吉林的未改水监测点和改水工程报废监测点、兵团的已改水但改水工程间歇运转监测点检查人数偏少，每个监测点平均人数不足100人。建议对所有的降砷改水工程，要加强管理和维护，水利、卫生、发改等部门密切配合，定时进行水砷监测，防止水砷回升，对超标工程要考虑重新改水，尽快让当地群众重新喝上合格水，进而保证人民群众的身体健康。

通过对上报数据的整理分析，发现仍有部分省（区）将没有高砷暴露史的当地居民纳入病情监测范围，且重要信息缺失现象较为严重。国家和省级应加强对监测的督导检查，做好技术指导和数据审核工作，及时发现问题并予以解决，切实保障监测工作质量。