2013年度全国饮水型地方性砷中毒监测报告(摘要)

按照《饮水型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6）号），2013年7月至2014年5月，全国11个省份及新疆生产建设兵团组织开展了饮水型地方性砷中毒监测工作。

一、监测范围、内容及方法

包括全国11个省份和新疆生产建设兵团的103个饮水型砷中毒病区和潜在病区村。调查监测点改水工程运转情况、饮水砷含量、高砷暴露人群中毒病情和尿砷水平。

二、监测结果

（一）监测村饮水砷含量监测结果。

本年度共计监测103个村，其中已改水村88个，占监测村数的85.44％；未改水村15个，占监测村数的14.56％。

在88个改水村，共监测了61个降砷改水工程。其中，小型改水工程43个，占监测工程的70.49％；大型改水工程18个，占监测工程的29.51％。正常运转工程56个，占监测工程的91.80％；间歇运转工程4个，占监测工程的6.56％；报废工程1个，占监测工程的1.64％。不能正常运转的改水工程分布在内蒙古、云南、青海和甘肃。在60个正常或间歇运转的改水工程中，水砷含量合格工程52个，占86.67％，覆盖人口42.32万人；水砷含量超标工程8个，占13.33％，覆盖人口13.20万人，占到全部工程覆盖人口的23.78%。水砷超标的改水工程分布在新疆、青海、内蒙古、江苏和宁夏。其中，新疆监测的3个改水工程水砷含量全部超标，覆盖人口65043人；青海在监测的3个改水工程中有2个改水工程超标，覆盖人口数为8100人；宁夏和江苏各有1个大型改水工程水砷超标，覆盖人口分别为24312人和34000人；内蒙古有1个工程水砷超标，覆盖人口为569人。

在15个未改水村，共监测了133户家庭的饮用水砷含量，水砷含量达标（≤0.05mg/L）83户，合格率为62.41％，覆盖人口399人；水砷含量超标50户，超标率为37.59％，覆盖人口291人。其中，水砷含量>0.05mg/L且≤0.1mg/L的42户，占超标户数的84.00％；水砷含量>0.1mg/L的8户，占超标户数的16.00％。内蒙古和湖北未改水监测村的饮用水砷含量全部合格。

（二）砷中毒病情和尿砷水平监测结果。

本年度在67个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检查了16457人的砷中毒病情，砷中毒患者检出率为3.62％。其中，轻度病例479例，检出率为2.91％；中度病例72例，检出率为0.44％；重度病例44例，检出率为0.27％。尚有389例可疑病例，占检查人数的2.36％。累计皮肤癌病例4例。各省之中，内蒙古、山西和吉林病人较多，分别为424人、122人和25人。

本年度在30个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的自然村中，共检查了饮用高砷水源的常住人口10591人，砷中毒患者检出率为5.53％。其中，轻度病例474例，检出率为4.48％；中度病例89例，检出率为0.84％；重度病例23例，检出率为0.22％。尚有可疑病例287例，占检查人数的2.71％。累计皮肤癌病例2例。各省之中，青海、甘肃和内蒙古病人较多，分别为371人、125人和32人。

本年度在62个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检测了1521份尿样，尿砷范围为未检出～0.320mg/L，中位数为0.016mg/L。吉林和宁夏尿砷中位数最大，为0.025mg/L。在24个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村中，共检测了661份尿样，尿砷范围为未检出～1.735 mg/L，中位数为0.050mg/L。云南尿砷中位数最大，为0.233mg/L。

三、主要结论

（一）在88个改水村中，共监测61个改水工程，正常运转工程56个，占监测工程的91.80％；水砷含量合格工程52个，占正常和间歇运转工程的86.67％。在15个未改水村中，监测133户家庭水砷含量，水砷超标50户，超标率为37.59％。

（二）在改水工程正常运转且水砷含量合格的监测村，砷中毒患者检出率为3.62％，尿砷中位数为0.016mg/L。

（三）在未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村，高砷水源暴露人口的砷中毒患者检出率为5.53％。尿砷中位数为0.050mg/L。

（四）在改水工程正常运转且水砷含量合格的地区，病人数仍然较多的省份是内蒙古、山西和吉林。在未改水和改水工程非正常运转或水砷超标的地区，病人数较多的省份是青海、甘肃和云南。

四、防治工作建议

（一）加快改水工程进度，使病区群众早日摆脱高砷暴露的危害。

（二）尽快建立健全长效工作机制，加强改水工程的管理和维护。

（三）强化基层监测人员的培训。