2019年度全国饮水型地方性氟中毒监测报告（摘要）

为全面落实《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018—2020年）》（国卫疾控发〔2018〕47号）疾病监测全覆盖行动，按照国家印发饮水型地方性氟中毒监测方案（2019年版）要求，全国28个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团（以下简称兵团）于2019年4月至2019年10月组织开展了全覆盖监测工作。

一、监测范围与内容

范围包括全国除上海、海南、贵州、香港、澳门和台湾以外的28个省(区、市)和兵团的全部饮水型地方性氟中毒病区村。调查县、乡（镇）、村名称及代码、县人口数、病区村常住户数、常住人口数等。调查改水村改水工程运行情况及水氟含量，检测未改水村饮水含氟量。检查病区村当地出生并居住的8～12周岁儿童氟斑牙患病情况，检查率不低于90%。

二、监测结果

（一）改水工程运行及水氟含量监测结果

本年度在28个省及兵团共监测了73777个病区村，其中已改水村数70064个，占病区村总数的95.0％。在70064个改水村中，共监测了40478个改水工程，覆盖人口7986.7万人。其中正常运转工程38931个，占监测工程的96.2％；间歇运转工程449个，占监测工程的1.1％；报废工程1098个，占监测工程的2.7%。江苏、浙江、湖南、广东、重庆、宁夏、新疆、西藏8个省和兵团的改水工程正常运转率达到100%；天津、河北等18个省的改水工程正常运转率在90%-100%之间；改水工程正常运转率低于90%的省有2个，分别是吉林（88.4%）和四川（82.2%）；报废工程数量较多的省有内蒙古（440个）、吉林（278个）、河南（198个）和辽宁（107个）。本年度共监测到70064个改水村，按照水氟含量1.2mg/L的标准判定，水氟含量合格的村有52630个，水氟合格率为75.1%。北京、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、重庆和西藏等9个省水氟合格率为100%；甘肃（99.6%）、湖北（99.5%）、青海（99.4%）、新疆（99.0%）、山西（96.0%）、宁夏（92.5%）、辽宁（91.8%）、云南（90.6%）和江苏（90.3%）9个省和兵团（96.8%）水氟合格率在90%-100%之间；吉林（88.8%）、陕西（86.2%）、四川（84.4%）和黑龙江（84.3%）4个省水氟合格率在80%-90%之间；河南（77.9%）、内蒙古（71.6%）和山东（71.5%）3个省水氟合格率在70%-80%之间；天津（61.5%）、安徽（39.8%）和河北（33.5%）3个省水氟合格率不足70%。

本年度共监测未改水村3713个，占总病区村的5.0%，覆盖人口数为212.6万人。其中，水氟浓度≤1.5mg/L的村有2405个，占未改水监测村的64.8％；水氟浓度＞1.5mg/L且≤2.0mg/L的村有400个，占未改水监测村的10.8％；水氟浓度＞2.0mg/L且≤4.0mg/L的村有620个，占未改水监测村的16.7％；水氟浓度超过4.0mg/L的村有288个，占未改水监测村的7.8%。

（二）氟斑牙病情监测结果

本年度共检查了8～12周岁儿童氟斑牙2069852人，检出氟斑牙患者320627人，检出率为15.5%，氟斑牙指数为0.3，流行强度为无氟斑牙流行。其中，可疑病例204410例，占全部受检儿童的9.9％；极轻度163779例，占全部受检儿童的7.9％；轻度120997例，占全部受检儿童的5.8％；中度31790例，占全部受检儿童的1.5％；重度4061例，占全部受检儿童的0.2％。氟斑牙检出率超过30%的省份有3个，分别是西藏（40.2%）、天津（37.8%）和兵团（78.8%）。

三、存在的问题及下一步工作建议

（一）存在的问题

1.部分省改水进度仍然滞后。通过今年监测我们发现，全国有12个省和兵团改水率已经达到100%，13个省改水率超过90%，达到“十三五”规划要求，仍然有3个省改水进度低于90%，距“十三五”终期评估还剩最后一年，改水进度需要加快。

2.改水工程运转不利导致改水后水氟合格率下降。改水工程正常运转对于改水后的水质十分重要，应加强对建成改水工程的监管，定期进行水氟检测，对于报废改水工程存在较多的省份应尽快维修或改建，以确保病区百姓能够尽快喝上水氟合格水源。

3.部分省份改水后水氟合格率仍然偏低。改水后，全国有9个省水氟合格率达到100%，9个省和兵团水氟合格率达到90%。仍然有10个省份水氟合格率不足90%。天津和河北省个别改水工程改水后水氟含量超过6mg/L，如长期引用，对百姓健康影响极大，应尽快更换新的水源

4.监测数据质量仍需提高。今年是饮水型氟中毒监测全覆盖的第一年，监测数据仍然存在错报、漏报、迟报、不按要求模板上报等情况，这对于后期数据的统计造成了极大的困难。监测数据是防治工作进展的体现，也是下一步工作方向的重要参考，希望各省疾控部门能够重视监测工作，提高监测数据质量。

（二）下一步工作建议

1.加快改水进程。尽管全国总体改水率已经达到95.0%，但部分省份改水进程依然缓慢。各病区省份在明确病区范围的基础上，卫生行政部门与水利主管部门应加大沟通协作，尽快落实改水措施，从而保证2020年全国饮水型氟中毒防治目标的实现。

2.加强改水工程水质监测。应加强对改水工程的监测，对于正常运转且水氟合格的工程要继续维护，对于运转不正常或者报废的改水工程应尽快维修，对于正常运转且水氟含量不合格的改水工程应尽快改建，更换新的水源。加强水质监测，定期采集改水工程末梢水，对于水氟含量不合格的改水工程要及时上报。

3.监测工作既要全面又要突出重点。建议下一年度监测工作在做到监测全面不遗漏的同时，重点关注改水进度不达标、改水后水氟含量不合格、氟斑牙病情超标的病区县，为实现饮水型氟中毒病区达到全面控制提供方向。

4.发挥省级疾控技术优势，加强基层防治人员业务培训。各省级疾控部门应发挥自身的技术优势，做好技术指导，加强基层工作人员的业务培训，做好数据审核工作，高质量完成监测数据的上报工作。