2018年度全国饮水型地方性氟中毒监测报告（摘要）

按照《饮水型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号）（以下简称《监测方案》）要求，2018年6月至2019年5月，在全国28个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团（以下简称兵团）的137个县组织开展了2018年度饮水型地方性氟中毒的监测工作。。

一、监测范围与内容

本监测为定点监测，范围包括全国除上海、海南、贵州、香港、澳门和台湾以外的28个省(区、市)和兵团的137个县，每个县3个村。调查改水村改水工程运行情况及水氟含量，检测未改水村饮水含氟量。检查监测村所有8周岁～12周岁儿童氟斑牙患病情况。

二、监测结果

（一）改水工程运行及水氟含量监测结果

本年度27个省份及兵团在137个县共计监测了415个村，其中已改水村数394个，占监测村数的94.9％；未改水村21个，占监测村数的5.1％。在394个改水村中，共监测了341个改水工程，覆盖人口745.7万人。其中小型工程231个，占监测工程的67.7%；大型工程110个，占监测工程的32.3%。正常运转工程321个，占监测工程的94.1％；间歇运转工程11个，占监测工程的3.2％；报废工程9个，占监测工程的2.6%。各省份间歇运转的改水工程数由多到少依次为兵团（5个）、广西（2个）、辽宁（2个）、宁夏（1个）和青海（1个）。报废改水工程分布于河北（3个）、广西（2个）、山西（1个）、内蒙古（1个）、吉林（1个）和甘肃（1个）六省。本年度对341个改水工程进行水氟含量检测。其中，水氟含量合格工程269个，占监测工程的81.0％，覆盖人口573.9万人；水氟含量超标工程72个，占监测工程的19.0％，覆盖人口171.8万人。北京、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、甘肃和新疆14个省份监测的改水工程水氟含量全部合格。合格率较低的省份有安徽16.7%（4/24）、四川33.3%（1/3）、山西60%（9/15）、兵团66.7%（12/18）、河北69.2%（18/26）、山东69.6%（16/23）。

在21个未改水村中，水氟浓度≤1.2mg/L的村有5个，占未改水监测村的23.8％，覆盖人口7220人；水氟浓度＞1.2mg/L且≤2.0mg/L的村有10个，占未改水监测村的47.6％，覆盖人口9322人；水氟浓度＞2.0mg/L且≤4.0mg/L的村有6个，占未改水监测村的28.6％，覆盖人口6679人；没有监测到水氟浓度超过4.0mg/L的未改水村。

（二）氟斑牙病情监测结果

1．全国总体情况。本年度共在377个村（学校）开展了8～12周岁儿童氟斑牙的病情监测，共检查了25220人，检出氟斑牙患者5565人，检出率为22.1%，氟斑牙指数为0.43，呈边缘流行强度。

2．已改水村。275个村降氟改水工程正常运转且水氟含量符合国家标准，共检查8～12周岁儿童18729人，检出氟斑牙患者3150例，氟斑牙检出率为16.8%，氟斑牙指数为0.33，呈无氟斑牙流行强度。有67个村改水工程运转正常但水氟含量超标，共检查了3996名8～12周岁儿童，检出氟斑牙患者1704例，氟斑牙检出率为42.6%，氟斑牙指数为0.84，呈极轻度流行强度。本年度有17个村的改水工程处于间歇和报废，共检查8～12周岁儿童1686人，检出氟斑牙患者255例，氟斑牙检出率为15.1%，氟斑牙指数为0.30，呈无氟斑牙流行强度。

5．未改水村。本年度共在18个未改水村进行了儿童氟斑牙病情监测，检查8～12周岁儿童979人，检出氟斑牙患者326例，氟斑牙检出率为33.3%，氟斑牙指数为0.66，呈极轻度流行强度。

三、主要结论

1.本年度监测点改水率为92.1%，改水工程正常运转率94.9%，改水工程水氟含量合格率为78.9%。在21个未改水村中，水氟含量大于1.2mg/L的村有16个，占76.2%。

2.全国所有监测村8～12周岁儿童氟斑牙检出率平均为22.1%，氟斑牙指数为0.43，呈边缘流行强度。改水工程正常运转且水氟含量合格和改水工程不能正常运转的监测村氟斑牙检出率分别为16.8%和15.1%，氟斑牙指数分别为0.33和0.30，无氟斑牙流行。而改水工程正常运转且水氟超标监测村氟斑牙检出率为42.6%，氟斑牙指数为0.84，病情为极轻度流行。未改水村氟斑牙检出率为33.3%，氟斑牙指数为0.66，也为极轻度流行。

四、存在的问题及建议

1. 加快改水进程。尽管本年度改水率较上一年度有所提高，但部分省份改水进程依然缓慢。今年是“全国地方病防治三年攻坚行动方案”实施的第二年，各病区省份在明确病区范围的基础上，卫生行政部门与水利主管部门应加大沟通协作，尽快落实改水措施，从而保证2020年全国饮水型氟中毒防治目标的实现。

2. 加强改水工程水质监测。一些改水工程水氟含量依然不合格，没有起到改水降氟防病的作用。有些病区虽然改水，但由于改换的水源水氟含量依然超标或卫生不达标等原因。因此，各级监测单位要及时将水质监测结果及百姓饮用情况反馈给政府相关部门，争取关停或重建水质不达标工程，特别是大型改水工程，覆盖人口数众多，如果水氟含量超标危害极大，应加强水质监测。

3. 逐级发挥监测机构的技术指导作用，加强基层防治人员业务培训。很多省份地方病防治队伍存在人员紧缺、经费不足、基层防治人员业务水平低等问题，导致防治工作开展不利，监测项目执行质量不高。国家层面应加大对各省防治业务人员的培训力度和频次。各省疾控机构要发挥技术指导优势，结合本省实际情况开展业务培训，指导基层防治人员高质量完成监测工作。此外，省级疾控机构应加强对基层上报数据的审核与监督，避免低级错误的发生。